## PS Blagoevgrad
Приложение 4.1.4.а
| РЛ Благоевград | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane
CAS_115-29-7 – Endosulfan
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene
CAS_120-12-7 – Anthracene
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers)
CAS_122-34-9 – Simazine
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene
CAS_140-66-9 – Octylphenol
CAS_1582-09-8 – Trifluralin
CAS_15972-60-8 – Alachlor
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene
CAS_1912-24-9 – Atrazine
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene
CAS_206-44-0 – Fluoranthene
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos
CAS_309-00-2 – Aldrin
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos
CAS_50-29-3 – DDT, p, p'
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride
CAS_60-57-1 – Dieldrin
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene
CAS_67-66-3 – Trichloromethane
CAS_71-43-2 – Benzene
CAS_72-20-8 – Endrin
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС ЕN ISO 15 586 | 1 | 1 | 1 | 1 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | БДС ЕN 1483 | 1.26 | 0.47 | не | не | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС ЕN ISO 15 586 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС ЕN ISO 15 586 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol
CAS_91-20-3 – Naphthalene
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT
Забележка: Останалите приоритетни вещества се изпитват в ЦЛ-София. От 2012 г. с отмяната на стандарт БДС ЕN 1483 пробите за определяне на живак са изпращани в ЦЛ-София.

## PS Burgas
| РЛ Бургас | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | БДС EN ISO 18857 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | µg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | не се е работил
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | µg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | µg/l
CAS_140-66-9 – Octylphenol | БДС EN ISO 18857 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN 12918 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative | не се е работил
CAS_330-54-1 – Diuron | не се е работил
CAS_34123-59-6 – Isoproturon | не се е работил
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds | не се е работил
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN 12918 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | µg/l
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | µg/l
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | µg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 5 | 5 | 5 | 5
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 1 | 1 | 1 | 1
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 | не се е работил
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС ЕN 12673 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene) | не се е давал като сума
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin | не се е давал като сума
EEA_32-03-1 – Total DDT | не се е давал като сума

## PB Haskovo
| РЛ Хасково | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane
CAS_115-29-7 – Endosulfan
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene
CAS_120-12-7 – Anthracene
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers)
CAS_122-34-9 – Simazine
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene
CAS_140-66-9 – Octylphenol
CAS_1582-09-8 – Trifluralin
CAS_15972-60-8 – Alachlor
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene
CAS_1912-24-9 – Atrazine
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene
CAS_206-44-0 – Fluoranthene
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos
CAS_309-00-2 – Aldrin
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos
CAS_50-29-3 – DDT, p, p'
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride
CAS_60-57-1 – Dieldrin
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene
CAS_67-66-3 – Trichloromethane
CAS_71-43-2 – Benzene
CAS_72-20-8 – Endrin
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | БДС EN 1483:2007 БДС EN ISO 12846:2012 ВВЛМ 1012/2010 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol
CAS_91-20-3 – Naphthalene
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT

## PB Sofia
| София | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | БДС EN ISO 18857-1 | не | не | не | 0.02 | µg/l
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680 |  |  | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) |  | не | не | не | не
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680 |  |  | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0.01 | 0.05 |  | 0.5 | µg/l
CAS_140-66-9 – Octylphenol | БДС EN ISO 18857-1 | не | не | не | 0.02 | µg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN ISO 12918 | 0.025 | 0.05 | 0.05 |  | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative |  | не | не | не | не
CAS_330-54-1 – Diuron |  | не | не | не | не
CAS_34123-59-6 – Isoproturon |  | не | не | не | не
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds |  | не | не | не | не
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN ISO 12918 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680 |  |  |  | 0.5 | µg/l
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 |  |  | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680 |  |  | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680 | 0.01 |  | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680 |  |  | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | µg/l
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 |  | не | не | не | не
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680 |  |  |  | 0.5 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС EN 12673 | не | не | не | 0.1 | µg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010 БДС EN ISO 15680 | 0.005 | 0,01 0,4 | 0,01 0,4 | 0.01 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT

## PB Plovdiv
| Пловдив | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | БДС EN ISO 18857-1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | µg/l
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | µg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_140-66-9 – Octylphenol | БДС EN ISO 18857-1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.01 | µg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят
CAS_330-54-1 – Diuron | ВВЛМ1026/2014 |  |  |  |  | 0.03 | µg/l
CAS_34123-59-6 – Isoproturon | ВВЛМ1026/2014 |  |  |  |  | 0.03 | µg/l
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | ВВЛМ 1015/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 1 | 1 | 1 | 1
CAS_7439-97-6 – Mercury | БДС EN ISO 17852:2008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | µg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят | не се работят
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO15680 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС EN 12673 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | µg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT
Забележка | Маркиранире в червено не се работят в РЛ Пловдив

## PB Pleven
| Плевен | Граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | БДС EN ISO 18857-1:2006 |  |  | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_140-66-9 – Octylphenol | БДС EN ISO 18857-1 |  |  | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | ВВЛМ 1015/2010 |  |  | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | ВВЛМ 1015/2010 |  |  | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | БДС EN 1483 (2011) ВВЛМ 1012/2010 (2012,2013,2014) | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 | [5 empty] | µg/l
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС EN 12673:2004 |  |  | 0.05 | 0.2 | µg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene) | ВВЛМ 1016/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
EEA_32-03-1 – Total DDT | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l

## PB Varna
| Варна | Граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | EN ISO 18857-1:2006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | μg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010; ВВЛМ 1026/2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | μg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_140-66-9 – Octylphenol | EN ISO 18857-1:2006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010; ВВЛМ 1026/2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010; ВВЛМ 1026/2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010; ВВЛМ 1026/2014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | μg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN 12918:2004, ВВЛМ 1026/2014 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | μg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron | ВВЛМ 1026/2014 |  |  |  |  | 0.03 | μg/l
CAS_34123-59-6 – Isoproturon | ВВЛМ 1026/2014 |  |  |  |  | 0.03 | μg/l
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN 12918:2004, ВВЛМ 1026/2014 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | μg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | μg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | μg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | μg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | μg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | μg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | μg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | μg/l
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680:2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | БДС EN 12673:2004 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.1 | μg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ1016/2010 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | μg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT

## PB Montana
| Монтана | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane
CAS_115-29-7 – Endosulfan
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene
CAS_120-12-7 – Anthracene
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers)
CAS_122-34-9 – Simazine
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene
CAS_140-66-9 – Octylphenol
CAS_1582-09-8 – Trifluralin
CAS_15972-60-8 – Alachlor
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene
CAS_1912-24-9 – Atrazine
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene
CAS_206-44-0 – Fluoranthene
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos
CAS_309-00-2 – Aldrin
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos
CAS_50-29-3 – DDT, p, p'
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride
CAS_60-57-1 – Dieldrin
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene
CAS_67-66-3 – Trichloromethane
CAS_71-43-2 – Benzene
CAS_72-20-8 – Endrin
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol
CAS_91-20-3 – Naphthalene
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT

## PB V.Tarnovo
| Велико Търново | Граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | (от 07.2015г.) | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane
CAS_115-29-7 – Endosulfan
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene
CAS_120-12-7 – Anthracene
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers)
CAS_122-34-9 – Simazine
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene
CAS_140-66-9 – Octylphenol
CAS_1582-09-8 – Trifluralin
CAS_15972-60-8 – Alachlor
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene
CAS_1912-24-9 – Atrazine
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene
CAS_206-44-0 – Fluoranthene
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos
CAS_309-00-2 – Aldrin
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative
CAS_330-54-1 – Diuron
CAS_34123-59-6 – Isoproturon
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos
CAS_50-29-3 – DDT, p, p'
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride
CAS_60-57-1 – Dieldrin
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene
CAS_67-66-3 – Trichloromethane
CAS_71-43-2 – Benzene
CAS_72-20-8 – Endrin
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | μg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 μg/l | μg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | μg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol
CAS_91-20-3 – Naphthalene
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT
Забележка: Изпитванията за ГХ - ПВ и СВ на пробите от РЛ - В. Т. за искания период са изпращани за изпитване в различни лаборатории, както следва: РЛ - Бургас, РЛ - Варна, РЛ - Пловдив.

## PB Stara Zagora
| Стара Загора | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol | анализира се в СЗ от септ. 2015г.; до тогава - в Пловдив
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - | µg/l
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers) | БДС EN ISO 15680 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | µg/l
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_140-66-9 – Octylphenol | анализира се в СЗ от септ. 2015г.; до тогава - в Пловдив |  |  |  |  | µg/l
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN 12918:2004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative | -
CAS_330-54-1 – Diuron | анализира се от септ. 2015г.
CAS_34123-59-6 – Isoproturon | анализира се от септ. 2015г.
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds | -
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN 12918:2004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/ 2011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane | ВВЛМ 1014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | БДС EN 1483:2007 | 1 | 1 |  |  | µg/l
| БДС EN ISO 12846:2012 |  | 1 | 1 |  | µg/l
| ВВЛМ 1012/2010 |  |  | 0.05 | 0.05 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680 | 4 | 4 | 4 | 4 | µg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene | БДС EN ISO 15680 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | µg/l
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13 | - | - | - | - | - | µg/l
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol | анализира се в СЗ от септ. 2015г.; до тогава - в Плевен |  |  |  |  | µg/l
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/ 2010 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT

## PB Ruse
| Русе | граница на определяне
Пиоритетно вещество | Метод за анализ 2011-2014 г. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | мерна единица
CAS_104-40-5 – Nonylphenol |  | - | - | - | -
CAS_107-06-2 – 1, 2-dichloroethane | БДС EN ISO 15680- GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_115-29-7 – Endosulfan | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_117-81-7 – Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
CAS_118-74-1 – Hexachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_120-12-7 – Anthracene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_12002-48-1 – Trichlorobenzenes (all isomers)
CAS_122-34-9 – Simazine | ВВЛМ 1015/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_127-18-4 – Tetrachloroethylene
CAS_140-66-9 – Octylphenol |  | - | - | - | -
CAS_1582-09-8 – Trifluralin | ВВЛМ 1015/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_15972-60-8 – Alachlor | ВВЛМ 1015/2010 - GC/MS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | µg/l
CAS_191-24-2 – Benzo(g, h, i)perylene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_1912-24-9 – Atrazine | ВВЛМ 1015/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_193-39-5 – Indeno(1, 2, 3-cd)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_205-99-2 – Benzo(b)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | µg/l
CAS_206-44-0 – Fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_207-08-9 – Benzo(k)fluoranthene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | µg/l
CAS_2921-88-2 – Chlorpyrifos | БДС EN 12918 - GC/MS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | µg/l
CAS_309-00-2 – Aldrin | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_32534-81-9 – Diphenyl ether, pentabromo derivative |  | - | - | - | -
CAS_330-54-1 – Diuron |  | - | - | - | -
CAS_34123-59-6 – Isoproturon |  | - | - | - | -
CAS_36643-28-4 – Tributyltin compounds
CAS_465-73-6 – Isodrin | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_470-90-6 – Chlorfenvinphos | БДС EN 12918 - GC/MS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | µg/l
CAS_50-29-3 – DDT, p, p' | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_50-32-8 – Benzo(a)pyrene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
CAS_56-23-5 – Carbon tetrachloride
CAS_60-57-1 – Dieldrin | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_608-73-1 – Hexachlorocyclohexane
CAS_608-93-5 – Pentachlorobenzene | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_67-66-3 – Trichloromethane
CAS_71-43-2 – Benzene | БДС EN ISO 15680- GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_72-20-8 – Endrin | ВВЛМ 1014/2010 - GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_7439-92-1 – Lead | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | µg/l
CAS_7439-97-6 – Mercury | ВВЛМ 1012/2010 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | µg/l
CAS_7440-02-0 – Nickel | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 2 | 2 | 2 | 2 | µg/l
CAS_7440-43-9 – Cadmium | БДС EN ISO 17294-2:2005 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | µg/l
CAS_75-09-2 – Dichloromethane | БДС EN ISO 15680- GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_79-01-6 – Trichloroethylene
CAS_85535-84-8 – Chloroalkanes C10-13
CAS_87-68-3 – Hexachlorobutadiene | БДС EN ISO 15680- GC/MS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | µg/l
CAS_87-86-5 – Pentachlorophenol
CAS_91-20-3 – Naphthalene | ВВЛМ 1016/2010 - GC/MS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | µg/l
EEA_32-01-9 – Total PAHs (Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Indeno(1, 2, 3cd)pyrene)
EEA_32-02-0 – Total aldrin + dieldrin + endrin + isodrin
EEA_32-03-1 – Total DDT