## ФХЕК
Превишени концентрации по физикохимични показатели от нац.мониторинг, собствен мониторинг и сигнали, обработени в периода 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г.
[5 empty] | Активна реакция рН, - |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Азот нитритен, mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород,mg/l |  | БПК5,mg/l |  | N-NH4+ амониев азот,mg/l |  | N общ,mg/l |  | P общ, mg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Нац.мониторинг/Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
р. Балабандере от извор до вливане в яз. Цонево | Нац.мониторинг | р. Балабандере - преди яз. Цонево | 2022-02-07 11:35 | 2022-02-21 | 8.55 | 8.5 | [16 empty] | еднократно превишение
I участък: р. Котленска - от вливане на р. Нейковска до вливане в р. Луда Камчия; II участък: р. Нейковска - от извор до вливане в р. Котленска | Нац.мониторинг | р. Котленска - преди вливане в р. Луда Камчия | 2022-02-07 12:15 | 2022-02-14 | 8.57 | 8.5 | [16 empty] | еднократно превишение
р. Луда Камчия - от след с. Ичера до преди с. Дъбовица | Нац.мониторинг | р. Л. Камчия - след с. Градец, след р. Котелска | 2022-02-07 12:40 | 2022-02-14 | 8.63 | 8.5 | [16 empty] | еднократно превишение
яз. Картелка | Нац.мониторинг | яз. "Картелка" (р. Папазлъшка) | 2022-02-08 13:00 | 2022-02-14 |  |  | 934 | 750 | [14 empty] | еднократно превишение
р. Хаджиларска – от извор до вливане в р. Русокастренска | Нац.мониторинг | р. Хаджиларска - преди вливане в р. Русокастренска | 2022-02-08 11:10 | 2022-02-14 |  |  | 1150 | 900 | [14 empty] | еднократно превишение
р. Барганска – от извора до вливане в р. Русокастренска | Нац.мониторинг | р. Барганска - устие | 2022-02-08 11:50 | 2022-02-14 |  |  | 1072 | 900 | [14 empty] | еднократно превишение
р. Папазлъшка /Черковска/ – от извор до яз. Картелка | Нац.мониторинг | р. Папазлъшка /Черковска/ - преди яз. "Картелка" | 2022-02-08 12:30 | 2022-02-14 | 8.59 | 8.5 | 953 | 900 | [14 empty] | еднократно превишение
р. Комлудере - от извора до вливане в р. Двойница | Нац.мониторинг | р. Комлудере - преди вливане в р. Двойница | 2022-02-09 12:10 | 2022-02-14 |  |  | 1193 | 900 | [14 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз."Поляница" | Собствен мониторинг | яз."Поляница",имот № 000201,в землището на гр.Търговище | 07.07.2021г. | 12.07.2021г. |  |  |  |  | 0.04 | 0.025 | 0.091 | 0.04 | 4.9 | 6 | [8 empty] | еднократно превишение
Варненско езеро | Сигнал | Дере "Налбанка" в района на ЗПЗ N 43°12'55,3608" Е 27°51'15,2928" | 09.02.2022г. | 04-0101/17.02.2022 | [6 empty] | 3.49 | 0.15 |  |  | 211 | 5 | 34.4 | 0.65 | 35 | 2.5 | 3.95 | 0.3 | превишения са наблюдавани и в предходен период
Забележка: Посочени са обработените до момента резултати от протоколите от собствен мониторинг.

## Спец.замърсители
Превишени концентрации по специфични замърсители от собствен мониторинг и сигнали, обработени в периода 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г.
Име на ВТ | Собствен мониторинг/ Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Fe желязо, μg/l |  | Cr6+ хром VI, µg/l |  | Коментари
[5 empty] | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
Варненско езеро | сигнал | Дере "Налбанка" в района на ЗПЗ N 43°12'55,3608" Е 27°51'15,2928" | 09.02.2022г. | 04-0101/17.02.2022 | 226 | 100 | 26 | 8 | превишения са наблюдавани и в предходен период

## Приоритетни в-ва
В периода 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. не са установени превишения на стандартите за качество за приоритетни в-ва