## ФХЕК
Превишени концентрации по физикохимични показатели от нац. мониторинг, собствен мониторинг и сигнали, обработени в периода 01.04.2023 г. - 30.04.2023 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот общ, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Нац.мониторинг/Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум
от н. Калиакра до Каварна | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 43˚24'03'' N, 28˚23'11,6'' E | 13.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | [16 empty] | 9,4 | 11,30 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
от Св. Влас до Поморие | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 43˚24'03'' N, 28˚23'11,6'' E | 13.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | [16 empty] | 9.4 | 11.3 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
от н. Емине до Св. Влас | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 42˚41'45,6'' N, 27˚52'30,6'' E | 24.03.2023 г. | 04.04.2023 г. | [16 empty] | 10.7 | 11.3 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
от н. Емине до Св. Влас | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 42˚41'44,1'' N, 27˚51'37,6'' E | 24.03.2023 г. | 04.04.2023 г. | [16 empty] | 10.8 | 11.3 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
река Провадийска | Сигнал | Мостово съоръжение на третокласен път IIІ-9004 – с. Разделна посока гр. Белосласав преди ж.п прелез 43°10'4"N, 27°38'10"E | 21.3.2023 г. | 28.3.2023 г. |  |  |  |  | 4.37 | 2.5 | 5.05 | 3 | [10 empty] | Превишения са наблюдавани и в предходен период
Варненско езеро | Сигнал | с. Езерово, "МТГ Делфин"АД с географски координати N 43°11'45,58", E 27°46'38,28" | 01.04.2023 г. | 07.04.2023 г. | [10 empty] | 0.09 | 0.075 | 0.069 | 0.06 | 5 | 4 |  |  | Превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | с. Езерово, "МТГ Делфин"АД с географски координати N 43°11'51,22", E 27°46'34,39" |  |  | 0.32 | 0.3 | 0.092 | 0.06 |  |  | 2.9 | 2.5 |  |  | 0.36 | 0.075 | 0.287 | 0.06 | 4.9 | 4
Белославско езеро | Сигнал | Белославско езеро 43°18'93,217" N, 27°66'95,918" E | 09.03.2023 г. | 16.03.2023 г. | 0.3 | 2.78 | [16 empty] | Превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Шиваровска | Сигнал | р. Шиваровска, след заустване на МПП географски координати 42°50'37,1508"N 27°11'6,054"E | 20.02.2023 г. | 22.02.2023 г. |  |  |  |  | 3.39 | 1.5 | 5.78 | 1.5 | 822 | 700 | 0.098 | 0.075 |  |  | 3.73 | 3 |  |  | Превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | р. Шиваровска, преди заустване на МПП географски координати 42°50'25,2744"N 27°11'4,3548"E |  |  |  |  | 0.04 | 0.03 | 2.96 | 1.5 | 5.18 | 1.5 | 804 | 700 | 0.123 | 0.075 |  |  | 14.6 | 3 |  |  | Превишения са наблюдавани и в предходен период
Забележка: Посочени са само превишенията от наличните към 10.05.2023 г. протоколи
,

## Спец.замърсители
Превишени концентрации по специфични замърсители, обработени в периода 01.04.2023 г. - 30.04.2023 г.
[5 empty] | Cu мед, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Нац.мониторинг/Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
от н. Калиакра до Каварна | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 43˚24'03'' N, 28˚23'11,6'' E | 13.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | 40 | 5.2 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
от Св. Влас до Поморие | Собствен мониторинг | Черно море, точка с географски координати 43˚37'46,4'' N, 27˚41'01,8'' E | 13.03.2023 г. | 20.03.2023 г. | 37 | 5.2 | Превишения са наблюдавани и в предходен период
Забележка: Посочени са само превишенията от наличните към 10.05.2023 г. протоколи

## Приоритетни в-ва
В периода 01.04.2023 г. - 30.04.2023 г. не са установени превишения на стандартите за качество за приоритетни вещества