## Осн ФХ показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Соленост, ‰ |  | Коментари
Име на ВТ | Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност | Стойност | СКОС - максимум
Стар канал между Варненско езеро и Черно море |  | Варненско езеро- стар канал | 2019-11-19 15:00 | 2019-12-10 |  |  | 0.47 | 0.04 | 0.349 | 0.01 | [8 empty] | 0.096 | 0.01 | 8 | 4.84 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Дуранкулашко езеро |  | Дуранкулашко блато | 2019-11-05 13:35 | 2019-12-10 | [8 empty] | 1073 | 750 |  |  | 0.086 | 0.075 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Шабленско езеро и Езерецко езеро |  | Шабленско езеро | 2019-11-05 12:00 | 2019-12-10 | [8 empty] | 2090 | 750 | [8 empty] | 0.9 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | Езерецко езеро 1 | 2019-11-05 12:30 | 2019-12-10 | [8 empty] | 3090 | 750 | [8 empty] | 1.4 | 0.5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Батова - от с. Батово до вливане в Черно море |  | р. Батова-устие | 2019-11-12 11:00 | 2019-12-06 | [16 empty] | 5 | 4.55 |  |  | понижения са наблюдавани и в предходен период
р. Екренска - от извора до понирането й след с. Кранево |  | р. Екренска - устие | 2019-11-12 10:30 | 2019-12-17 |  |  | 3.27 | 2.5 | [6 empty] | 3.29 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Изворска - от извора до вливане в р. Батова |  | р. Изворска - над с. Долище | 2019-11-12 14:05 | 2019-12-17 | 0.71 | 0.65 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия |  | р. Комлудере-устие | 2019-11-26 11:20 | 2019-12-17 | [8 empty] | 952 | 900 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере; II участък: р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в р. Камчия |  | р.Врана - при с.Хан Крум | 2019-11-25 11:30 | 2019-12-16 |  |  | 1.92 | 1.5 | 0.0528 | 0.03 | 6.4 | 3 |  |  | 3.2 | 1.5 | 0.36 | 0.075 | 0.27 | 0.04 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Камчия от въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани до река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир |  | р. Камчия - мост м/у с. Партизани и гр. Дългопол | 2019-11-13 12:00 | 2019-12-06 |  |  |  |  | 0.138 | 0.06 | [14 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Девненска - от извора до с.Чернево |  | р. Девненска - преди с. Чернево | 2019-11-06 11:00 | 2019-12-17 |  |  | 7.89 | 1.5 | 0.068 | 0.03 |  |  |  |  | 7.96 | 1.5 | 0.094 | 0.075 | 0.044 | 0.04 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Тръстиково |  | яз. "Тръстиково" | 2019-11-06 14:05 | 2019-12-17 | [8 empty] | 2140 | 750 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Главница - от извора до вливане на р. Аннадере |  | р. Главница - с. Комарево | 2019-11-06 12:50 | 2019-12-17 |  |  | 4.09 | 2.5 | [6 empty] | 4.13 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Провадийска - от гр. Провадия до вливане на р.Главница |  | р. Провадийска-след „Провадсол” | 2019-11-27 13:40 | 2019-12-17 | 1.41 | 0.65 | 3.91 | 2.5 | 0.491 | 0.06 |  |  | 901 | 900 | 7.09 | 2.5 | 0.666 | 0.3 | 0.503 | 0.15 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на шламоотвал Падина; II участък: р. Манастирска - от извора до вливане в р. Провадийска |  | р. Провадийска-с. Синдел | 2019-11-27 14:30 | 2019-12-17 | 1.01 | 0.65 | 3.76 | 2.5 | 0.186 | 0.06 | 5.6 | 5 |  |  | 5.66 | 2.5 | 0.552 | 0.3 | 0.546 | 0.15 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Аннадере - от извора до вливане в р.Главница и р. Главница до вливане в р. Провадийска |  | р.Аннадере - преди вливане в р. Главница | 2019-11-06 13:10 | 2019-12-17 |  |  | 4.1 | 2.5 | [6 empty] | 4.13 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Провадийска - от с. Невша до преди гр. Провадия |  | р. Провадийска-с. Златина | 2019-11-27 12:50 | 2019-12-17 |  |  | 3.42 | 2.5 | [6 empty] | 3.47 | 2.5 | 0.837 | 0.3 | 0.509 | 0.15 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Златина - от извора до 2,6 км. след с. Белоградец |  | р. Златина - след с. Белоградец | 2019-11-06 11:40 | 2019-12-17 |  |  | 32.7 | 2.5 |  |  |  |  | 1138 | 900 | 32.7 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
югозападно от нос „Емине“ | собствен мониторинг | Черно море, гр. Несебър | 2019-12-15 | 2019-12-20 | 0.399 | 0.042 | 0.15 | 0.08 | [16 empty] | еднократно
р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан | собствен мониторинг | яз.Царев брод 1 | 2019-08-27 | 2019-09-11 | [6 empty] | 10.2 | 4 | [12 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Врана от извор до гр. Търговище | собствен мониторинг | Вход на рибарник в имот № 000105, с. Пайдушко | 2019-09-09 | 2019-09-16 |  |  | 7.32 | 2.5 | [6 empty] | 8.3 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Врана от извор до гр. Търговище | собствен мониторинг | Изход на рибарник в имот № 000105, с. Пайдушко | 2019-09-09 | 2019-09-16 |  |  | 7.33 | 2.5 | [6 empty] | 8.4 | 2.5 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Провадийска - от с. Невша до преди гр. Провадия | собствен мониторинг | р. Провадийска, с. Венчан | 2019-09-02 | 2019-09-11 |  |  | 5.4 | 2.5 |  |  |  |  | 954 | 900 |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение" | собствен мониторинг | Река без име, приток на река Керизбунар | 2019-09-12 | 2019-09-17 |  |  | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.06 | 10 | 5 |  |  | 2.7 | 2.5 | [8 empty] | еднократно
р.Двойница - от граница на преходни води до вливане в Черно море | собствен мониторинг | р. Двойница, гр. Обзор | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  |  | 5.12 | 2.5 |  |  |  |  | 1125 | 900 | 5.649 | 2.5 |  |  | 0.58 | 0.15 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период

## Специф. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
|  |  |  | Цинк, µg/l |  | Манган, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
Стар канал между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро- стар канал | 2019-11-19 15:00 | 2019-12-10 | 65.6 | 40 |  |  |  |  | превишението е еднократно
р. Мехмедженска - от извор до вливане в р. Ропотамо | р. Мехмечкьойска - устие | 2019-11-04 12:40 | 2019-12-02 |  |  | 196 | 50 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Тича | яз. Тича | 2019-11-19 14:00 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 107 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
|  | 2019-11-19 14:20 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 117 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича | р.Тича - над с. Тича | 2019-11-19 11:40 | 2019-12-16 |  |  |  |  | 272 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Тича между с. Братан и с. Тича | 2019-11-19 12:00 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 215 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Провадийска - от гр. Провадия до вливане на р.Главница | р. Провадийска-след „Провадсол” | 2019-11-27 13:40 | 2019-12-17 |  |  | 67.1 | 50 |  |  | превишението е еднократно
р. Крива - от Нови Пазар до вливане в р. Провадийска | р. Крива - с. Енево (устие) | 2019-11-06 10:40 | 2019-12-02 |  |  |  |  | 113 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Фъндъклийска - от граница на преходни води до вливане в Черно море при с. Шкорпиловци | р. Фъндъклийска - преди вливане в Ч. море (устие) | 2019-11-26 12:10 | 2019-12-17 |  |  | 748 | 50 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Трояново | яз."Трояново" | 2019-11-04 10:40 | 2019-12-02 |  |  | 152 | 50 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период

## Приор. в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.
|  |  |  | Хлоралкани C10-13, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-МДК
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия | р. Стара река - м/у с.Вехтово и с.Ветрище | 2019-10-14 12:30 | 2019-12-02 | 2.2 | 1.4 | еднократно
р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича | р.Тича - над с. Тича | 2019-10-15 13:10 | 2019-12-02 | 2.1 | 1.4 | еднократно
р. Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша | р. Провадийска - след гр. Каспичан | 2019-10-21 12:30 | 2019-12-02 | 3 | 1.4 | еднократно