## Осн ФХ показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.05.2020 г. - 31.05.2020 г.
|  |  |  | pH, mg/l |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор, mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - изток | 11.12.2020 г. | 16.12.2020 г. | [14 empty] | 0.187 | 0.075 | 0.147 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - Канал нов | 11.12.2020 г. | 16.12.2020 г. | [14 empty] | 0.17 | 0.075 | 0.141 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - изток | 14.01.2020 г. | 21.01.2020 г. | [14 empty] | 0.107 | 0.075 | 0.095 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - Канал нов | 14.01.2020 г. | 21.01.2020 г. | [14 empty] | 0.13 | 0.075 | 0.117 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - изток | 11.02.2020 г. | 17.02.2020 г. | [8 empty] | 4.07 | 4 |  |  |  |  | 0.082 | 0.075 | 0.063 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - Канал нов | 11.02.2020 г. | 17.02.2020 г. | [16 empty] | 0.063 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Главница - от извора до вливане на р. Аннадере | яз. Комарево - язовирна стена | 23.04.2020 г. | 30.04.2020 г. | 8.89 | 8.7 |  |  |  |  | 0.108 | 0.06 | 6.4 | 4 |  |  | 3.44 | 2.5 | 0.1 | 0.075 |  |  |  |  | сигнал
р. Главница - от извора до вливане на р. Аннадере | яз. Комарево - до притока на реката, формираща водите на язовира | 23.04.2020 г. | 30.04.2020 г. | 9.13 | 8.7 |  |  |  |  | 0.115 | 0.06 | 6.9 | 4 |  |  | 3.49 | 2.5 | 0.114 | 0.075 | 0.068 | 0.06 |  |  | сигнал
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | р. Поройна - мост между магазин "Билла" и бензиностанция "ОМВ" на пазара | 30.04.2020 г. | 08.05.2020 г. | 11.7 | 8.5 | 3.54 | 0.65 | 4.3 | 2.5 | 0.061 | 0.06 | 132 | 5 | 1206 | 900 | 24.561 | 2.5 | 1.59 | 0.3 | 0.28 | 0.15 |  |  | сигнал
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | р. Поройна - мост на площад "Оборище" | 30.04.2020 г. | 08.05.2020 г. | 8.8 | 8.5 | [18 empty] | сигнал
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | Точка след заустване на колектор към яз. "Шумен" - за дъждовни води на "В и К", гр. Шумен | 01.05.2020 г. | 08.05.2020 г. | [8 empty] | 6.2 | 5 |  |  |  |  | 2.11 | 0.3 | 0.97 | 0.15 |  |  | сигнал
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | яз. "Шумен", на 50 м. след точката на заустване | 01.05.2020 г. | 08.05.2020 г. | [8 empty] | 5 | 4 | [10 empty] | сигнал
Варненско езеро | Варненско езеро - в района на м-ст "Орехчето" | 2020-05-01 | 2020-05-07 | 9.1 | 8.7 | 9.6 | 0.3 |  |  |  |  | 15 | 4 |  |  | 28.5 | 2.5 | 0.332 | 0.075 | 0.22 | 0.06 |  |  | сигнал
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - нов канал | 11.05.2020 г. | 18.05.2020 г. | [8 empty] | 5.9 | 4 |  |  |  |  | 0.082 | 0.075 |  |  |  |  | сигнал
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - района на "Морска гара - Варна" | 13.05.2020 г. | 18.05.2020 г. | [8 empty] | 9.1 | 4 | [10 empty] | сигнал
р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен | Мост на р. Мадара-при бензиностанция "Шел" на 7-ми км. гр. Шумен | 15.05.2020 г. | 21.05.2020 г. |  |  | 55 | 0.65 | 13.8 | 2.5 | 0.108 | 0.06 | 61 | 5 | 1336 | 900 | 71.011 | 2.5 | 1.33 | 0.3 | 0.89 | 0.15 | 5 | 3 | сигнал
р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен | Местност "Ливадите" (Чеир дере)-на иколо 2 км. по поречието на р. Мадара | 15.05.2020 г. | 21.05.2020 г. |  |  | 28 | 0.65 | 13.4 | 2.5 | 0.096 | 0.06 | 25 | 5 |  |  | 45.996 | 2.5 | 0.59 | 0.3 | 0.51 | 0.15 | 5 | 4.9 | сигнал
Поморийско езеро | Канал, свързващ Поморийско езеро с Черно море - на 20 м. преди тръба на "Лидл" | 18.05.2020 г. | 01.06.2020 г. |  |  | 0.852 | 0.65 |  |  |  |  | 10.9 | 5 |  |  | 5.71 | 2.5 | 0.899 | 0.3 | 0.838 | 0.15 | 5 | 0.41 | сигнал
Поморийско езеро | Канал, свързващ Поморийско езеро с Черно море - на 100 м. от тръба на "Лидл" | 18.05.2020 г. | 01.06.2020 г. |  |  | 5.13 | 0.65 |  |  |  |  | 10.5 | 5 |  |  | 10.6 | 2.5 | 1.55 | 0.3 | 1.33 | 0.15 | 5 | 1.14 | сигнал
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море | Варненско езеро - 100 м. на запад от точка на начало колектор | 19.05.2020 г. | 26.05.2020 г. |  |  | 0.75 | 0.3 | [14 empty] | 6 | 4.06 | сигнал
Варненско езеро | Варненско езеро - в близост до "Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна" ЕООД | 19.05.2020 г. | 26.05.2020 г. |  |  | 0.64 | 0.3 |  |  |  |  | 4.04 | 4 |  |  |  |  | 0.106 | 0.075 | 0.069 | 0.06 | 6 | 0.74 | сигнал
Варненско езеро | Варненско езеро - с. Казашко, мост | 19.05.2020 г. | 26.05.2020 г. | 8.99 | 8.7 | [18 empty] | сигнал
Варненско езеро | Варненско езеро – точка с координати N 43° 11' 6,93" E 27° 46' 18,18" | 20.05.2020 г. | 26.05.2020 г. |  |  | 0.54 | 0.3 | [14 empty] | 6 | 5.98 | сигнал
от Каварна до н. Галата Черно море | Собствен мониторинг, Черно море, N 43° 19' 13,42" E 28° 04' 02,13" | 16.04.2020 г. | 27.04.2020 г. | [8 empty] | 6.1 | 3.6 | [10 empty] | Еднократно

## Специф. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.05.2020 г. - 31.05.2020 г.
[5 empty] | Цинк, µg/l |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ |  | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС | Стойност | СКОС-СГС
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | Сигнал | р. Поройна - мост между магазин "Билла" и бензиностанция "ОМВ" на пазара | 30.04.2020 г. | 08.05.2020 г. |  |  | 126 | 100 | сигнал
от Каварна до н. Галата | Собствен мониторинг | Черно море | 16.04.2020 г. | 27.04.2020 г. | 166 | 40 |  |  | еднократно

## Приор. в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.05.2020 г. - 31.05.2020 г.
|  |  |  | Хлоралкани C10-13, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-МДК
р. Силистар - от границата на преходните води до вливане в Черно море | р. Силистар - преди вливане в Ч. море (устие) | 2020-03-09 13:30 | 2020-05-04 | 9 | 1.4 | превишения са наблюдавани и в предходен период