## Осн ФХ показатели
Превишени концентрации по физикохимични показатели и мониторингов пункт 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.
|  |  |  | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | СКОС - минимум | Стойност
р. Мехмедженска - от извор до вливане в р. Ропотамо | р. Мехмечкьойска - устие | 2020-11-11 10:50 | 2020-11-30 | [12 empty] | 0.409 | 0.3 | 0.219 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Ропотамо - от вливане на р. Староселска река до вливане на р. Мехмедженска | р. Ропотамо - с. Ново Паничарево | 2020-11-17 12:30 | 2020-11-30 | [16 empty] | 5 | 3.88 | понижение на кислородното съдържание е наблюдавано и в предходен период
р. Ропотамо - от извор до вливане на р. Староселска река | р. Ропотамо - преди с. Ново Паничарево | 2020-11-17 12:40 | 2020-11-30 | [6 empty] | 3.77 | 3 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Ясна поляна | яз. Ясна поляна | 2020-11-17 10:50 | 2020-11-30 | 0.156 | 0.08 | [16 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Скала 1 | яз. Скала 1 | 2020-11-02 11:10 | 2020-11-30 | 0.333 | 0.3 | [10 empty] | 0.163 | 0.075 | 0.061 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия | р. Алма дере с. Вресово | 2020-11-04 12:15 | 2020-11-30 | [10 empty] | 7.35 | 1.5 | 0.093 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Айтоска (Аланско дере) – с. Поляново | 2020-11-16 14:30 | 2020-11-30 |  |  | 3.48 | 1.5 |  |  | 3.47 | 3 |  |  | 3.78 | 1.5 | 0.092 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Садовска от с. Садово до вливане в р. Луда Камчия | р. Луда Камчия - с. Бероново | 2020-11-02 12:00 | 2020-11-30 | [16 empty] | 6 | 5.95 | понижение на кислородното съдържание е наблюдавано и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере; II участък: р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в р. Камчия | р.Врана - при с.Хан Крум | 2020-11-10 11:30 | 2020-11-23 |  |  | 2.22 | 1.5 |  |  | 4.2 | 3 | 756.3 | 750 | 3 | 1.5 | 0.46 | 0.075 | 0.42 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна; II участък : Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от с. Камен дял за Гара | р. Г. Камчия - с. Кълново | 2020-11-03 10:15 | 2020-11-16 | 1.69 | 0.4 |  |  | 0.112 | 0.03 | 4.1 | 3 |  |  | 3.492 | 1.5 | 0.77 | 0.075 | 0.39 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия | р. Стара река - м/у с.Вехтово и с.Ветрище | 2020-11-03 12:20 | 2020-11-16 | 2.8 | 0.4 | 4.5 | 1.5 | 0.034 | 0.03 | 5 | 3 | 1132 | 750 | 7.234 | 1.5 | 0.222 | 0.075 | 0.082 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Тича | яз. Тича | 2020-11-04 11:10 | 2020-11-16 | [12 empty] | 0.099 | 0.04 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Мандра | яз. Мандра – запад | 2020-11-03 10:40 | 2020-11-30 | [10 empty] | 2.68 | 2.5 | 0.106 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
| яз. Мандра - Изток | 2020-11-03 11:30 | 2020-11-30 | [12 empty] | 0.137 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Крушево | яз. "Крушово" | 2020-11-09 12:10 | 2020-11-30 | 1.49 | 0.3 |  |  | 0.061 | 0.06 | [6 empty] | 0.169 | 0.075 | 0.15 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Картелка | яз. "Картелка" (р. Папазлъшка) | 2020-11-09 11:30 | 2020-11-30 | 1.61 | 0.3 |  |  | 0.144 | 0.06 | 5 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | 0.075 |  |  | 6 | 5.81 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – с.Русокастро до устие | р. Русокастренска - устие | 2020-11-18 14:30 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 0.081 | 0.06 | 6.29 | 5 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Барганска – от извора до вливане в р. Русокастренска | р. Барганска - устие | 2020-11-09 13:10 | 2020-11-30 | [10 empty] | 2.86 | 2.5 | 0.426 | 0.3 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир Крушово | р. Русокастренска с. Драганци | 2020-11-09 10:40 | 2020-11-30 |  |  | 4.38 | 2.5 | [6 empty] | 4.52 | 2.5 |  |  | 0.161 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Средецка - от гр. Средец до язовир Мандра | р. Средецка - устие | 2020-11-02 13:15 | 2020-11-30 | 0.956 | 0.65 | [10 empty] | 1.07 | 0.3 | 0.984 | 0.15 | 5 | 3.75 | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Средецка – след гр. Средец | 2020-11-02 12:20 | 2020-11-30 | 0.995 | 0.65 | [10 empty] | 1.03 | 0.3 | 0.816 | 0.15 | 5 | 2.95 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Крива - от Нови Пазар до вливане в р. Провадийска | р. Крива - с. Енево (устие) | 2020-11-12 10:40 | 2020-11-25 | 7.9 | 0.65 | 4.2 | 2.5 | 0.312 | 0.06 |  |  | 1686 | 900 | 13.3 | 2.5 | 1.68 | 0.3 | 0.95 | 0.15 | 5 | 2.9 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Двойница - 2 км след с.Дюлино до граница на преходни води | р. Двойница, преди с. Попович | 2020-11-09 11:45 | 2020-11-30 | 3.27 | 0.65 |  |  | 0.261 | 0.06 |  |  | 1166 | 900 | 6.58 | 2.5 | 3.03 | 0.3 | 2.55 | 0.15 | 5 | 3.91 | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Порой | яз. Порой | 2020-11-16 11:15 | 2020-11-30 | [8 empty] | 769 | 750 |  |  | 0.076 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица до яз.Порой | р. Хаджийска - преди яз. "Порой" | 2020-11-16 12:30 | 2020-11-30 | 0.863 | 0.65 | 3.27 | 2.5 | 0.208 | 0.06 |  |  | 939 | 900 | 5.91 | 2.5 | 0.408 | 0.3 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък - р.Хаджийска - от яз. Порой до устие; II участък - р.Бяла река - от след с. Гюльовца до вливане в р. Хаджийска | р. Бяла река - преди с. Оризаре | 2020-11-16 12:00 | 2020-11-30 | [10 empty] | 3.05 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Хаджийска - от извора до преди с. Ръжица | р. Хаджийска - с. Преображенци | 2020-11-04 14:00 | 2020-11-30 | 4.51 | 0.4 |  |  |  |  | 7.19 | 3 |  |  |  |  | 1.99 | 0.075 | 1.14 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Ахелой | яз. Ахелой | 2020-11-16 13:30 | 2020-11-30 | [12 empty] | 0.105 | 0.075 |  |  | 6 | 3.44 | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Трояново | яз."Трояново" | 2020-11-18 12:40 | 2020-11-30 | 6.63 | 0.3 |  |  |  |  | 5.59 | 4 |  |  | 6.68 | 2.5 | 0.549 | 0.075 | 0.235 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Бургаско езеро | Бургаско езеро-запад | 2020-11-05 09:40 | 2020-11-30 | 1.43 | 0.3 |  |  |  |  | 16.4 | 4 |  |  | 10.2 | 2.5 | 0.572 | 0.075 | 0.087 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
| Бургаско езеро-център | 2020-11-05 08:45 | 2020-11-30 | 1.52 | 0.3 |  |  | 0.775 | 0.06 | 11.1 | 4 |  |  | 10.6 | 2.5 | 0.934 | 0.075 | 0.091 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
| Бургаско езеро-изток | 2020-11-05 09:10 | 2020-11-30 | 1.34 | 0.3 |  |  |  |  | 14.9 | 4 |  |  |  |  | 0.481 | 0.075 | 0.103 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско езеро | р.Курбар дере - преди вливане в Атанасовско езеро | 2020-11-04 11:00 | 2020-11-30 |  |  |  |  | 0.296 | 0.06 |  |  |  |  | 5.39 | 2.5 | 0.619 | 0.3 | 0.526 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Чукарска - от извор до яз. Трояново | р. Чакърлийка - с. Вратица, преди яз. Трояново | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-30 |  |  | 4.24 | 2.5 | 0.071 | 0.06 | 7.51 | 5 |  |  | 4.43 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро | р. Чакърлийска - с.Братово | 2020-11-16 11:20 | 2020-11-30 | [12 empty] | 0.402 | 0.3 | 0.35 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска | р. Сънърдере - устие | 2020-11-16 12:00 | 2020-11-30 |  |  | 9.01 | 2.5 | [6 empty] | 10.5 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р.Айтоска - от вливането на р.Съдиевска до след гр.Камено; ІІ участък: р. Айтоска - от след гр. Камено до вливане в Бургаско езеро | р. Айтоска – устие | 2020-11-16 11:00 | 2020-11-30 |  |  | 7.99 | 2.5 | 0.116 | 0.06 |  |  |  |  | 10.4 | 2.5 | 0.648 | 0.3 | 0.467 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
| р. Айтоска - след гр. Камено | 2020-11-16 12:20 | 2020-11-30 | 2.87 | 0.65 | [8 empty] | 3.92 | 2.5 | 1.62 | 0.3 | 1.55 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р.Айтоска - от вливане на р. Славеева до вливане на р. Съдиевска; ІІ участък: р. Славеева - от извора до вливане в р. Айтоска | р.Славеева - устие | 2020-11-04 11:40 | 2020-11-30 | 0.71 | 0.65 | 2.55 | 2.5 | 0.386 | 0.06 |  |  |  |  | 16.2 | 2.5 | 0.341 | 0.3 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Айтоска - от извора до вливане на р. Славеева | р. Айтоска (Аланско дере) – с. Тополица | 2020-11-16 13:50 | 2020-11-30 |  |  | 8.98 | 2.5 | [6 empty] | 9.25 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период

## Специф. замърсители
Превишени стойности на специфични вещества по мониторингов пункт 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.
|  |  |  | Желязо - разтворено, µg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС-СГС
р. Крива - от Нови Пазар до вливане в р. Провадийска | р. Крива - с. Енево (устие) | 2020-11-12 10:40 | 2020-11-25 | 120 | 100 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Двойница - 2 км след с.Дюлино до граница на преходни води | р. Двойница, преди с. Попович | 2020-11-09 11:45 | 2020-11-30 | 127 | 100 | еднократно

## Приор. в-ва
Превишени стойности на приоритетни вещества и някои други замърсители за повърхностни водни тела и мониторингов пункт 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.
Забележка: Обработените до момента резултати от мониторинга не показват превишаване на стойностите на
показателите за добро състояние на водите

## Осн ФХ показатели-Собствен м-г
Превишени концентрации по физикохимични показатели от собствен мониторинг и сигнали, обработени в периода 01.11.2020 г. - 30.11.2020 г.
[5 empty] | Азот амониев, mg/l |  | Азот нитратен, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ азот, mg/l |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Разтворен кислород, mg/l |  | Коментари
Име на ВТ | Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - максимум | Стойност | СКОС - минимум
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Горелия Оксан" | 2020-07-13 | 2020-08-20 |  |  | 31.51 | 2 |  |  |  |  | 1343 | 750 |  |  |  |  | 0.34 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | водоем с. Добриново | 2020-07-13 | 2020-08-20 |  |  | 32.84 | 2 | 0.16 | 0.06 |  |  | 1340 | 750 |  |  |  |  | 0.41 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Поморийско езеро | Собствен мониторинг | Поморийско езеро | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [6 empty] | 8 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Порой | Собствен мониторинг | язовир "Порой" | 2020-07-20 | 2020-08-05 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Ахелой | Собствен мониторинг | язовир "Ахелой" | 2020-07-20 | 2020-08-05 | [12 empty] | 0.13 | 0.075 |  |  | 5.97 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Трояново | Собствен мониторинг | язовир "Трояново" | 2020-07-20 | 2020-08-05 | [6 empty] | 4.34 | 4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Скала 1 | Собствен мониторинг | язовир "Скала" | 2020-07-20 | 2020-08-05 | [6 empty] | 10.64 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. Фисек | Собствен мониторинг | язовир "Развигорово" | 2020-07-30 | 2020-08-10 | [6 empty] | 12 | 4 |  |  |  |  | 0.184 | 0.075 |  |  | 5.4 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Крушово" | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 0.38 | 0.3 | [6 empty] | 954 | 750 |  |  | 0.17 | 0.075 |  |  | 5.4 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък - р.Хаджийска - от яз. Порой до устие II участък - р.Бяла река - от след с. Гюльовца до вливане в р.Хаджийска | Собствен мониторинг | Инджейско блато | 2020-07-30 | 2020-08-05 | [6 empty] | 5.3 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан | Собствен мониторинг | язовир "Велино" | 2020-07-31 | 2020-08-06 | [12 empty] | 0.11 | 0.075 |  |  | 1.1 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Айтоска - от извора до вливане на р.Славеева | Собствен мониторинг | язовир "Таушан Кайряк" | 2020-08-19 | 2020-08-27 |  |  |  |  | 0.21 | 0.06 | 10.84 | 4 |  |  | 3.12 | 2.5 | 0.24 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Айтоска - от извора до вливане на р.Славеева | Собствен мониторинг | язовир "Поляново" | 2020-07-27 | 2020-08-13 | [12 empty] | 0.076 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливан | Собствен мониторинг | язовир "Баячево" | 2020-08-07 | 2020-08-13 | 1.16 | 0.3 | 3.16 | 2 |  |  | 12 | 4 |  |  | 6.1 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Камчия - след с. Тича до яз. "Тича" | Собствен мониторинг | язовир "Красноселци" | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 0.747 | 0.3 |  |  | 0.072 | 0.06 | 15 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Съединение" | Собствен мониторинг | язовир "Каменна чешма" | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 0.558 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | 4 | 766 | 750 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия | Собствен мониторинг | язовир "Овчарово" | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 0.314 | 0.3 | [16 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Поляница" | Собствен мониторинг | язовир "Поляница" | 2020-08-13 | 2020-08-18 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана | Собствен мониторинг | язовир "Дервиша" | 2020-08-19 | 2020-08-26 |  |  | 3.87 | 2 |  |  |  |  | 827 | 750 | 4.6 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Бачалийски път" | 2020-08-31 | 2020-09-10 | [12 empty] | 0.55 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Тича" | Собствен мониторинг | язовир "Виница" | 2020-08-20 | 2020-09-02 | [16 empty] | 4.9 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Драгановска от извор до вливане в яз. "Тича" | Собствен мониторинг | язовир "Вардун" | 2020-09-23 | 2020-09-28 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливан | Собствен мониторинг | язовир "Кралево" | 2020-09-23 | 2020-09-28 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир с. Люлин | 2020-08-25 | 2020-08-31 | [12 empty] | 0.27 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Хаджиларска – от извор до вливане в р. Русокастренска | Собствен мониторинг | язовир "Чоторота" (Чотората) | 2020-07-07 | 2020-07-29 |  |  |  |  | 0.171 | 0.06 | 8.45 | 4 | 906 | 750 |  |  | 1.13 | 0.075 | 0.773 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Каракютючка (Пънчевска) – от извор до вливане в р. Средецка | Собствен мониторинг | язовир "Върлата пътека" | 2020-08-18 | 2020-08-24 | [6 empty] | 4.1 | 4 |  |  |  |  | 0.34 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен | Собствен мониторинг | язовир "Белокопитово" | 2020-09-10 | 2020-09-14 | [14 empty] | 0.09 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Елешница" | Собствен мониторинг | язовир "Елешница" | 2020-09-02 | 2020-09-08 | [16 empty] | 0.9 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение" | Собствен мониторинг | язовир "Сейдол 1" | 2020-08-25 | 2020-08-31 | [6 empty] | 5 | 4 | [6 empty] | 0.14 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Аннадере - от извора до вливане в р.Главница и р.Главница до вливане в р. Провадийска | Собствен мониторинг | язовир "Бозвелийско | 2020-08-18 | 2020-08-25 | [6 empty] | 14 | 4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Зорница" №1 | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 1.24 | 0.3 |  |  |  |  | 9.13 | 4 |  |  |  |  | 0.76 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир с. Войника | 2020-09-25 | 2020-09-30 | [6 empty] | 28 | 4 |  |  |  |  | 0.26 | 0.075 | 0.08 | 0.06 | 3.5 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Чукарска - от извор до яз.Трояново | Собствен мониторинг | язовир "Над селото" | 2020-09-16 | 2020-09-21 | [6 empty] | 12 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Под селото" | 2020-08-31 | 2020-09-10 | [12 empty] | 0.64 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско езеро | Собствен мониторинг | язовир "Корбура дере" | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 0.73 | 0.3 |  |  | 0.43 | 0.06 |  |  | 851 | 750 | 3.6 | 2.5 | 0.19 | 0.075 | 0.16 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Крушево" | 2020-09-25 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 0.46 | 0.06 |  |  | 903.1 | 750 |  |  | 0.61 | 0.075 | 0.25 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска | Собствен мониторинг | язовир "Барган" | 2020-09-25 | 2020-10-08 | [6 empty] | 20.1 | 4 | 976 | 750 | 3.41 | 2.5 | 0.4 | 0.075 | 1.06 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Брестова и притоци | Собствен мониторинг | язовир "Качица" | 2020-10-02 | 2020-10-05 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Скала 1 | Собствен мониторинг | язовир "Скала 1" | 2020-08-31 | 2020-09-10 | [12 empty] | 0.86 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Златарска от извор до вливане в р. Камчия | Собствен мониторинг | язовир "Златар - 2" | 2020-09-25 | 2020-10-12 | 0.93 | 0.3 |  |  |  |  | 7.6 | 4 |  |  |  |  | 0.16 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Елешница" | Собствен мониторинг | язовир "Елешница" | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.64 | 0.08 | [10 empty] | 0.11 | 0.04 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Тръстиково | Собствен мониторинг | язовир "Тръстиково" | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.395 | 0.3 | [16 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Елешница" | Собствен мониторинг | язовир "Елешница" | 2020-08-25 | 2020-08-26 |  |  | 1.37 | 0.5 | [14 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан | Собствен мониторинг | язовир "Царев брод 1" | 2020-08-12 | 2020-08-17 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой | Собствен мониторинг | язовир "Арнаут дере 1" (Драганово 1) | 2020-08-20 | 2020-09-02 | [6 empty] | 67.4 | 4 |  |  |  |  | 0.84 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой | Собствен мониторинг | язовир "Арнаут дере 2" (Драганово 2) | 2020-08-20 | 2020-09-02 | [6 empty] | 54.6 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Средецка - от гр. Средец до язовир “Мандра” | Собствен мониторинг | язовир "Малката река" | 2020-08-11 | 2020-08-17 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 5.3 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. Цонево | Собствен мониторинг | р. Луда Камчия | 2020-09-08 | 2020-10-09 | [10 empty] | 4.32 | 1.5 |  |  | 0.049 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море | Собствен мониторинг | р. Батова (Батовска) | 2020-09-17 | 2020-10-02 |  |  | 3.48 | 2.5 |  |  | 10 | 5 |  |  | 3.56 | 2.5 |  |  | 0.18 | 0.15 | 1.72 | 5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море | Собствен мониторинг | р. Батова (Батовска) | 2020-09-17 | 2020-10-02 |  |  | 3.7 | 2.5 |  |  | 9.62 | 5 |  |  | 3.75 | 2.5 |  |  | 0.19 | 0.15 | 1.78 | 5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р.Айтоска - от вливането на р.Съдиевска до след гр.Камено ІІ участък: р.Айтоска - от след гр.Камено до вливане в Бургаско езеро | Собствен мониторинг | р. Айтоска | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 0.668 | 0.65 |  |  | 0.24 | 0.06 | [12 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море | Собствен мониторинг | р. Батовска | 2020-09-03 | 2020-09-17 |  |  | 3.67 | 2.5 |  |  | 17.83 | 5 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Хаджийска - от преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица | Собствен мониторинг | р. Хаджийска | 2020-09-02 | 2020-09-08 | [14 empty] | 0.97 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Двойница - от граница на преходни води до вливане в Черно море | Собствен мониторинг | р. Двойница | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 2.06 | 0.65 | 4.5 | 2.5 | 0.07 | 0.06 |  |  | 1194 | 900 |  |  |  |  | 7.7 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Крива - от Нови Пазар до вливане в р.Провадийска | Собствен мониторинг | р. Тузлу дере | 2020-09-15 | 2020-09-20 | [6 empty] | 6 | 5 | 1650 | 900 |  |  |  |  | 0.233 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р.Провадийска | Собствен мониторинг | р. Каянлъдере | 2020-09-24 | 2020-09-29 | [6 empty] | 7 | 5 |  |  | 2.8 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир "Съединение" | Собствен мониторинг | река без име, приток на река Керизбунар | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2.9 | 0.65 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.06 | 12 | 5 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро | Собствен мониторинг | р. Чукарска | 2020-08-21 | 2020-09-08 | [8 empty] | 1470 | 900 | 4.14 | 2.5 | 0.42 | 0.3 | 0.95 | 0.15 | 2.6 | 5 | превишения са наблюдавани и в предходен период
неанализиран участък | Собствен мониторинг | р. Голям кулак | 2020-08-26 | 2020-08-31 | 1.17 | 0.65 | 4.8 | 2.5 | [6 empty] | 8 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Изворска - от с. Извор до устие | Собствен мониторинг | р. Изворска | 2020-08-07 | 2020-08-17 | [14 empty] | 0.25 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере | Собствен мониторинг | р. Врана | 2020-08-03 | 2020-08-11 |  |  | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.03 |  |  | 752 | 750 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.075 | 0.94 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. Керизбунар (Андере) | Собствен мониторинг | р. Сива | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.153 | 0.06 |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия | Собствен мониторинг | помпена станция на р. Камчия | 2020-09-16 | 2020-09-21 | [14 empty] | 0.38 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица до яз."Порой" | Собствен мониторинг | р. Хаджийска | 2020-09-16 | 2020-09-21 |  |  | 7.5 | 2.5 | 0.088 | 0.06 | 4.3 | 5 |  |  | 8.5 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Хаджийска - от преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица | Собствен мониторинг | р. Хаджийска | 2020-09-16 | 2020-09-21 | [12 empty] | 0.33 | 0.3 | 0.23 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна | Собствен мониторинг | р. Камчия (вливане на р. Поройна) | 2020-07-21 | 2020-07-27 | 0.51 | 0.4 | 1.54 | 1.5 | 0.051 | 0.03 | 3.6 | 3 |  |  | 2.4 | 1.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана | Собствен мониторинг | р. Камчия (Омуртагов мост) | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна | Собствен мониторинг | р. Камчия (вливане на р. Поройна) | 2020-07-21 | 2020-07-27 |  |  | 2.57 | 1.5 |  |  |  |  | 839 | 750 |  |  |  |  | 1.04 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Камчия - от вливане на р. Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна II участък : Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от с. Камен дял за Гара П | Собствен мониторинг | р. Камчия (Шосеен мост) | 2020-09-15 | 2020-09-28 | [14 empty] | 1.24 | 0.15 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Елешница" | Собствен мониторинг | язовир "Елешница" | 2020-09-15 | 2020-09-28 | [6 empty] | 4 | 2.5 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Елешница (от извор до вливане в яз. Елешница) | Собствен мониторинг | р. Елешница | 2020-06-23 | 2020-06-29 | [14 empty] | 0.06 | 0.04 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Крушево" | 2020-09-25 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 0.46 | 0.06 |  |  | 903.1 | 750 |  |  | 0.6 | 0.075 | 0.25 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска | Собствен мониторинг | язовир "Барган" | 2020-09-25 | 2020-10-08 | [6 empty] | 20.1 | 4 | 976 | 750 | 3.41 | 2.5 | 0.4 | 0.075 | 1.06 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Малък Топчия" | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [6 empty] | 22 | 4 | 901 | 750 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Голям Топчия" | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [6 empty] | 13 | 4 | 799 | 750 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир с. Драганци | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [6 empty] | 15 | 4 | 809 | 750 | [8 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане на шламоотвал Падина | Собствен мониторинг | язовир "Манастир" | 2020-07-28 | 2020-08-04 | [6 empty] | 17 | 4 | [8 empty] | 1.7 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. "Черковна" | Собствен мониторинг | язовир "Черковна" | 2020-06-26 | 2020-07-01 | [6 empty] | 15 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
неанализиран участък | Собствен мониторинг | р. Светиконстантиновско дере | 2020-07-06 | 2020-07-13 | [18 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 | [6 empty] | 10.3 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 | [6 empty] | 8 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия | Собствен мониторинг | р. Бяла река | 2020-08-13 | 2020-08-18 | [6 empty] | 17 | 3 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 | [6 empty] | 4.8 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 | [6 empty] | 9.8 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 |  |  |  |  | 0.08 | 0.06 | 9.9 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Белославско езеро | Собствен мониторинг | Белославско езеро | 2020-09-10 | 2020-09-16 | [6 empty] | 6.1 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз. Мандра | Собствен мониторинг | язовир "Сухото дере 1" | 2020-08-26 | 2020-09-09 | [8 empty] | 1848 | 750 | 2.79 | 2.5 | 0.13 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Под селото" | 2020-09-16 | 2020-10-02 | [6 empty] | 17 | 4 |  |  | 4.55 | 2.5 | 0.28 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Факийска – от извор до вливане на p. Малката река | Собствен мониторинг | язовир "Василева кория" | 2020-09-16 | 2020-10-02 | [6 empty] | 7.7 | 4 |  |  |  |  | 0.67 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Карабат" | 2020-09-16 | 2020-10-02 | 0.46 | 0.3 |  |  |  |  | 25.6 | 4 |  |  | 6.77 | 2.5 | 0.52 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р.Айтоска - от вливане на р.Славеева до вливане на р.Съдиевска ІІ участък: р.Славеева - от извора до вливане в р.Айтоска | Собствен мониторинг | язовир "Боаза 1" | 2020-09-01 | 2020-09-11 | [6 empty] | 9.13 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие | Собствен мониторинг | рибарник с. Венелин | 2020-08-12 | 2020-08-17 | [6 empty] | 8 | 4 |  |  |  |  | 0.6 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Врана от извор до гр. Търговище | Собствен мониторинг | рибарник с. Пайдушко | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  |  | 7.7 | 2 | 0.037 | 0.06 |  |  |  |  | 8.6 | 2.5 |  |  | 0.097 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Врана от извор до гр. Търговище | Собствен мониторинг | рибарник с. Пайдушко | 2020-09-14 | 2020-09-17 |  |  | 8 | 2 | [6 empty] | 9.4 | 2.5 |  |  | 0.078 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско езеро | Собствен мониторинг | рибарник м. Герена / гр. Бургас | 2020-09-10 | 2020-09-15 | [6 empty] | 6.12 | 4 | 1107 | 750 |  |  |  |  | 0.14 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | Сигнал | р. Поройна, дере - мост на вход парк "Кьошкове | 2020-09-24 | 2020-09-30 | [6 empty] | 42 | 5 | [10 empty] | еднократно по сигнал
|  | р. Поройна, мост при "Кашкавален цех" |  |  | 10 | 0.65 |  |  |  |  | 182 | 5 |  |  | 15.06 | 2.5 | 2.98 | 0.3 | 1.31 | 0.15 | 2 | 6 | еднократно по сигнал
|  | р. Поройна, мост при строителна борса "Антас" |  |  | 15 | 0.65 |  |  |  |  | 58 | 5 |  |  | 17.39 | 2.5 | 2.25 | 0.3 | 1.55 | 0.15 | 2.3 | 6 | еднократно по сигнал
неанализиран участък | Сигнал | язовир "Крива круша 1" | 2020-09-21 | 2020-10-08 | 1.49 | 0.3 |  |  |  |  | 8.55 | 4 | 924 | 750 | 7.63 | 2.5 | 0.46 | 0.075 | 0.105 | 0.06 | 4 | 6 | еднократно по сигнал
Поморийско езеро | Сигнал | Водоем, разположен зад бетонов възел от Винпром „Черноморско злато“, гр. Поморие – преди учасъка на замърсяване | 2020-09-24 | 2020-10-08 | [6 empty] | 139 | 4 | 1866 | 750 | 5.4 | 2.5 | 0.145 | 0.075 |  |  |  |  | еднократно по сигнал
|  | Водоем, разположен зад бетонов възел от Винпром „Черноморско злато“, гр. Поморие – след учасъка на замърсяване | [8 empty] | 1485 | 4 | 1116 | 750 | 5.8 | 2.5 | 4.82 | 0.075 | 4.15 | 0.06 |  |  | еднократно по сигнал
|  | Водоем, разположен зад бетонов възел от Винпром „Черноморско злато“, гр. Поморие – в учасъка на замърсяване |  | 2020-10-02 | [6 empty] | 59.7 | 4 | 1774 | 750 | 5.4 | 2.5 | 1.25 | 0.075 | 0.946 | 0.06 |  |  | еднократно по сигнал
р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие | Сигнал | р. Камчия, с. Венелин: | 2020-09-28 | 2020-10-05 | [12 empty] | 0.329 | 0.3 |  |  |  |  | еднократно по сигнал
р.Мадара - от кв. Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска | Сигнал | Изкуствен микроязовир – на входа на водите в язовира | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 0.53 | 0.3 | 2.09 | 2 | 0.07 | 0.06 | 7.3 | 4 |  |  |  |  | 0.33 | 0.075 |  |  |  |  | еднократно по сигнал
|  | Изкуствен микроязовир – в района на замърсяване |  |  | 0.55 | 0.3 | 2.08 | 2 | 0.078 | 0.06 | 8.1 | 4 |  |  |  |  | 0.25 | 0.075 |  |  |  |  | еднократно по сигнал
|  | Изкуствен микроязовир –на разстояние около 20 м. в срещуположния край на язовира |  |  |  |  | 2.2 | 2 | 0.069 | 0.06 | 7 | 4 |  |  |  |  | 0.27 | 0.075 |  |  |  |  | еднократно по сигнал
Бургаско езеро | Сигнал | ез. Вая след вливане на дерето | 2020-09-17 | 2020-10-06 | 9.44 | 0.65 |  |  | 0.091 | 0.06 | 449 | 4 | 1064 | 750 | 72 | 2.5 | 3.8 | 0.075 | 2.53 | 0.15 | 0.9 | 5 | еднократно по сигнал
|  | Дере в кв. Лозово след заустване на отпадъчните води: |  |  | 7.41 | 0.65 |  |  |  |  | 217 | 4 | 1024 | 750 | 60 | 2.5 | 3.67 | 0.075 | 2.18 | 0.15 | 1.25 | 5 | еднократно по сигнал
|  | Дере в кв. Лозово преди заустване на отпадъчните води | [8 empty] | 21.7 | 4 | 5789 | 750 | 4.8 | 2.5 | 0.985 | 0.075 | 0.068 | 0.15 |  |  | еднократно по сигнал
р.Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша | Сигнал | р. Провадийска – гр. Каспичан – на около 100 м. преди заустване | 2020-10-18 | 2020-10-26 | 3.21 | 0.65 |  |  | 0.157 | 0.06 | 2392 | 5 | 2500 | 900 | 12.267 | 2.5 | 2.81 | 0.3 | 2.21 | 0.15 | 2 | 5 | еднократно по сигнал
|  | р. Провадийска – гр. Каспичан – в района на заустващия тръбопровод | [6 empty] | 0.466 | 0.06 | 59 | 5 |  |  | 3.869 | 2.5 | 1.58 | 0.3 | 0.54 | 0.15 | 4.7 | 5 | еднократно по сигнал
|  | р. Провадийска – гр. Каспичан – на около 100 м. след заустване |  |  | 1.36 | 0.65 |  |  |  |  | 87 | 5 |  |  | 4.8902 | 2.5 | 3.57 | 0.3 | 1.62 | 0.15 | 3 | 5 | еднократно по сигнал
р. Луда Камчия - от преди с. Дъбовица до язовир Камчия | Собствен мониторинг | язовир "Гьол дере" с. Бероново | 2019-08-08 | 2019-08-04 | [16 empty] | 5.7 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
Поморийско езеро | Собствен мониторинг | водоем м. Кротиря, гр. Поморие | 2020-07-03 | 2020-07-08 | [6 empty] | 5.2 | 4 |  |  |  |  | 0.11 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "До гробищата" | 2020-07-06 | 2020-07-22 | [6 empty] | 12 | 4 | 865 | 750 | 2.7 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска | Собствен мониторинг | язовир "Памуклията" | 2020-07-16 | 2020-07-22 | [6 empty] | 11 | 4 |  |  |  |  | 0.18 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” | Собствен мониторинг | язовир "Помпена станция" | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 0.45 | 0.3 |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |  |  | 0.32 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | язовир "Еркесията" с. Добриново | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.52 | 0.3 | [16 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
неанализиран участък | Собствен мониторинг | язовир "Царево" | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 0.38 | 0.3 | [12 empty] | 0.09 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Екренска - от извора до понирането й след с.Кранево | Собствен мониторинг | язовир "Осеново" | 2020-10-28 | 2020-11-03 | [6 empty] | 12 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
І участък: р. Господаревска – от извор до вливане в р. Средецка ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в р. Господаревска ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до вливане в р. Господаревска | Собствен мониторинг | р. Кьошка (Башбунар) - пункт за наблюдение №2 на речните води на водоприемчика | 2020-10-14 | 2020-10-20 |  |  |  |  | 0.095 | 0.03 | 15.48 | 3 |  |  | 4.12 | 1.5 | 0.82 | 0.075 | 2.4 | 0.04 | 3.34 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливан | Собствен мониторинг | яз. Руец - Басейн 1 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 0.528 | 0.3 | 4.2 | 2 | 0.218 | 0.06 | [12 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливан | Собствен мониторинг | р. Умник дере | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 0.759 | 0.4 | 4.6 | 1.5 | 0.317 | 0.03 | 6 | 3 |  |  | 4.1 | 1.5 | 0.6 | 0.075 |  |  |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
I участък: р. Калайджидере - от извор до след пътя Търговище-Преслав, до вливане в р. Кралевска II участък: р. Кралевска от извор до вливане на р. Отекидере III участък: р. Отекидере от извор до вливане в р. Кралевска ІV участък: - р. Кралевска от вливан | Собствен мониторинг | яз. Руец - Басейн 2 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 0.385 | 0.3 | 3.8 | 2 | 0.126 | 0.06 |  |  |  |  | 2.8 | 2.5 | [6 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска | Собствен мониторинг | яз. "Съдиево - 1" | 2020-09-17 | 2020-09-24 | [14 empty] | 0.22 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Ахелой | Собствен мониторинг | яз. Ахелой (вода от отстояние 500 м. от сладково стопанство) | 2020-09-25 | 2020-10-02 | [6 empty] | 21.23 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Ахелой | Собствен мониторинг | яз. Ахелой (вода от сладково стопанство) | 2020-09-25 | 2020-10-02 | [6 empty] | 24.8 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Ахелой | Собствен мониторинг | яз. Ахелой (вода от отстояние 500 м. от сладково стопанство) | 2020-10-28 | 2020-11-06 | [6 empty] | 20.87 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
яз.Ахелой | Собствен мониторинг | яз. Ахелой (вода от сладково стопанство) | 2020-10-28 | 2020-11-06 | [6 empty] | 14.72 | 4 | [10 empty] | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море |  | Варненско езеро - изток | 2020-11-17 | 2020-12-04 | [12 empty] | 0.115 | 0.075 | 0.072 | 0.06 |  |  | превишения са наблюдавани и в предходен период
Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море |  | Варненско езеро - Канал нов | 2020-11-17 | 2020-12-04 |  |  |  |  | 0.069 | 0.06 | [10 empty] | 5.84 | 6 | превишения са наблюдавани и в предходен период
Забележка: Това са обработените до момента резултати от получените протоколи за собствен мониторинг от титулярите на разрешителни.