## ФХЕК
Превишени/понижени концентрации по физико-химични елементи за качество от национален мониторинг, собствен мониторинг и сигнали, за периода 01.08. - 31.08.2025 г.
Име на ВТ | Нац. мониторинг/Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Азот амониев, mg/l |  |  | Азот общ, mg/l |  | Азот нитритен, mg/l |  |  | Азот нитратен, mg/l |  | БПК5, mg/l |  | Електропроводимост, µS/cm |  | Общ фосфор (като Р), mg/l |  |  | Ортофосфати (като Р), mg/l |  | Наситеност с кислород, % |  | Разтворен кислород, mg/l
[5 empty] | Стойност |  | Норма | Стойност | Норма | Стойност |  | Норма | Стойност | Норма | Стойност | Норма | Стойност | Норма | Стойност |  | Норма | Стойност | Норма | Стойност | Норма | Стойност |  | Норма
р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия | Нац. мониторинг | р. Г. Камчия - с. Кълново | 2025-08-20 11:30 | 2025-09-05 |  |  |  | 2.8 | 1.5 | 0.135 | 0.03 | 0.03 | 2.36 | 1.5 |  |  |  |  | 0.179 |  | 0.075 | 0.17 | 0.04
|  | р.Врана - при с.Хан Крум | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-29 |  |  |  | 5.2 | 1.5 | 0.167 | 0.03 | 0.03 | 4.7 | 1.5 |  |  |  |  | 0.71 |  | 0.075 | 0.69 | 0.04
|  | р.Врана - при с.Кочово | 2025-08-07 13:20 | 2025-08-29 |  |  |  | 5.3 | 1.5 | 0.164 | 0.03 | 0.03 | 5.1 | 1.5 | 9 | 3 |  |  | 0.65 |  | 0.075 | 0.64 | 0.04
|  | р. Поройна - с. Дибич | 2025-08-20 13:10 | 2025-09-05 | 0.57 |  | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.213 | 0.03 | 0.03 |  |  | 12 | 3 |  |  | 0.225 |  | 0.075 | 0.2 | 0.04
|  | р. Поройна - с. Р. Димитриево | 2025-08-20 12:40 | 2025-09-05 |  |  |  | 3.1 | 1.5 | 0.278 | 0.03 | 0.03 |  |  | 9 | 3 |  |  | 0.285 |  | 0.075 | 0.27 | 0.04
р. Брестова и притоци | Нац. мониторинг | р. Брестова - устие | 2025-08-20 11:00 | 2025-09-05 |  |  |  | 5.1 | 1.5 | 0.099 | 0.03 | 0.03 | 3.64 | 1.5 |  |  |  |  | 0.291 |  | 0.075 | 0.27 | 0.04
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия | Нац. мониторинг | р. Стара река - м/у с.Вехтово и с.Ветрище | 2025-08-20 12:20 | 2025-09-05 | [14 empty] | 0.095 |  | 0.075 | 0.078 | 0.04
яз. Фисек | Нац. мониторинг | яз. "Фисек" | 2025-08-01 09:30 | 2025-08-29 | 0.24 |  | 0.08 | 1.41 | 0.8 | [9 empty] | 0.06 |  | 0.04
яз. Съединение | Нац. мониторинг | яз. Съединение | 2025-08-01 10:20 | 2025-08-29 | 0.51 |  | 0.08 | 2.1 | 0.8 | [7 empty] | 874 | 750 | 0.064 |  | 0.04
яз. Поляница | Нац. мониторинг | яз. "Поляница" | 2025-08-01 12:00 | 2025-08-29 | 0.87 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.051 |  | 0.04
р. Керизбунар от язовир Съединение до вливане в р. Врана | Нац. мониторинг | р. Керизбунар (Андере) - устие | 2025-08-19 11:10 | 2025-09-05 |  |  |  | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 12 | 3 |  |  | 0.183 |  | 0.075 | 0.17 | 0.04
I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. Керизбунар (Андере); II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана; III участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана | Нац. мониторинг | р. Врана - след гр.Търговище | 2025-08-07 10:40 | 2025-08-29 | 3.27 |  | 0.4 | 7.4 | 1.5 | 0.164 | 0.03 | 0.03 |  |  | 7 | 3 |  |  | 1.08 |  | 0.075 | 1.05 | 0.04 |  |  | 4.9 |  | 8
яз. Тича | Нац. мониторинг | яз. Тича | 2025-08-27 09:50 | 2025-09-12 | 0.26 |  | 0.08 | [11 empty] | 0.081 |  | 0.04
яз. Черковна | Нац. мониторинг | яз. "Черковна" | 2025-08-01 12:50 | 2025-08-29 | 0.54 |  | 0.08 | 1.19 | 0.8
р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до вливане на р. Врана | Нац. мониторинг | р. Камчия - с. Миланово | 2025-08-21 10:30 | 2025-09-12 | [14 empty] | 0.128 |  | 0.075 | 0.104 | 0.04
р. Крива - от Нови Пазар до вливане в р. Провадийска | Нац. мониторинг | р. Крива - с. Енево (устие) | 2025-08-06 11:50 | 2025-08-29 | 6.7 |  | 0.65 | 11.5 | 2.5 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 1049 | 900 | 0.95 |  | 0.3 | 0.87 | 0.15 |  |  | 3.3 |  | 6
от н. Маслен нос до устието на р. Резовска <30 m | Нац. мониторинг | Аязменско дере, преди точката на заустване на канализационната мрежа на с. Варвара - N 42˚7'10,0416" Е 27˚53'59,7624" | 2025-07-03 | 2025-08-05 |  |  |  | 20.5 | 2.5 | [7 empty] | 1077 | 750 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.15 |  |  | 1.59 |  | 6
|  | Аязменско дере след точката на заустване на канализационната мрежа на с. Варвара след - N 42°7'8,328", Е 27°54'24,8972" | [5 empty] | 15.2 | 2.5 | [7 empty] | 1210 | 750 | 3.11 |  | 0.3 | 2.06 | 0.15 |  |  | 3.7 |  | 6
|  | Черно море - точка с географски координати N 42°07'08,4936", Е 27°54'29,4696", в района на вливане на Аязменско дере в Черно море |  |  | 0.0251 |  | 0.0098 |  |  | 0.0039 |  | 0.00168 | 0.02 | 0.0042 | [7 empty] | 0.0194 | 0.00465 |  |  | 4.26 |  | 8
Южен Бургаски залив <30 m | Нац. мониторинг | Черно море – точки, разположени северно (N 42°26’34.1088” Е 27°29’59.496”) от точката на заустване на канализационната мрежа на кв. „Крайморие“ | 2025-07-03 11:50 | 2025-08-05 | 0.0278 |  | 0.0098 |  |  | 0.0158 |  | 0.00168 | 0.0378 | 0.0042 | [7 empty] | 0.0508 | 0.00465
|  | Черно море – точки, разположени южно (N 42° 26’30.3144” Е 27°30’4,5468”) от точката на заустване на канализационната мрежа на кв. „Крайморие“ |  |  | 0.0249 |  | 0.0098 |  |  | 0.0055 |  | 0.00168 | 0.0204 | 0.0042 | [7 empty] | 0.0318 | 0.00465
от н. Маслен нос – до устието на р. Резовска <30 m | Нац. мониторинг | Крайбрежни морски води северно от точката на заустване в Черно море на канализационната мрежа на гр. Ахтопол - N 42˚5'35,19" E 27˚57'14,99" | 2025-07-03 11:50 | 2025-08-05 | [5 empty] | 0.0023 |  | 0.00168 | [9 empty] | 0.0116 | 0.00465 |  |  | 5.1 |  | 8
|  | Крайбрежни морски води южно от точката на заустване в Черно море на канализационната мрежа на гр. Ахтопол - N 42˚5'33,23" E 27˚57'17,07" | [7 empty] | 0.0034 |  | 0.00168 | [13 empty] | 3.3 |  | 8
от н. Маслен нос до устието на р. Резовска <30 m | Нац. мониторинг | Крайбрежни морски води северно от точката на заустване в Черно море на канализационната мрежа на с. Синеморец - N 42˚3'45,34" E 27˚58'55,23" | 2025-07-02 11:50 | 2025-08-05 | 0.214 |  | 0.0098 |  |  | 0.0263 |  | 0.00168 | 0.0378 | 0.0042 | 9.88 | 3.3 | [5 empty] | 0.354 | 0.00465 |  |  | 3.82 |  | 8
|  | Крайбрежни морски води южно от точката на заустване в Черно море на канализационната мрежа на с. Синеморец - N 42˚3'45,55" E 27˚58'58,20" | 2025-07-03 11:50 | 2025-08-05 | 1.03 |  | 0.0098 |  |  | 0.0192 |  | 0.00168 | 0.0351 |  | 8 | 3.3 | [5 empty] | 0.286 | 0.00465 |  |  | 4.1 |  | 8
от к. к. Камчия до Шкорпиловци | Нац. мониторинг | с. Шкорпиловци, района под к.к. „Трейдфарма“ ЕООД, от точка с географски координати 42,966487 N и 27,896637 E | 2025-07-16 11:50 | 2025-08-28 | [17 empty] | 0.0074 | 0.00465
от Каварна до н. Галата | Нац. мониторинг | Черно море, плаж „Тузлата“, район на вливане на дере, в близост до рибарско селище, точка с географски координати N 43˚23'57,289" E 28˚12'54,119" | 2025-07-15 14:50 | 2025-07-28 | 0.091 |  | 0.0098 | [18 empty] | 5.9 |  | 8
р. Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен | Нац. мониторинг | р. Мадара - мост на Е 70 | 2025-08-12 14:50 | 2025-08-29 | 17 |  | 0.65 | 27 | 2.5 | [5 empty] | 35 | 5 | 1164 | 900 | 4.87 |  | 0.3 | 4.3 | 0.15 |  |  | 4.2 |  | 6
от Св. Влас до Поморие | Сигнал | Черно море, в района на гр. Ахелой, общ. Поморие, точка с географски координати N 42º37'7,38" E 27º40'15,87 | 2025-07-22 12:50 | 2025-07-28 | 0.405 |  | 0.0098 |  |  | 0.028 |  | 0.00168 | 0.12 | 0.0042 | 4.83 | 3.3 | [5 empty] | 0.451 | 0.00465 | 65.7 | 95 | 5.95 |  | 8
р. Караагач от границата на преходните води до вливане в Черно море | Сигнал | р. Караагач, преди вливане в Черно море, с координати N 42º13'31,0656" E 27º46'37,4016. | 2025-07-07 12:10 | 2025-08-21 | [14 empty] | 0.182 |  | 0.15
р. Луда Камчия - от яз. Камчия до с. Люляково | Сигнал | р. Луда Камчия, в землище на с. Съединение - преди вероятното замърсяване (преди точка на заустване на канала), от точка с географски координати N 42º51'4,6", E 27º1'6,4" | 2025-07-17 12:10 | 2025-08-11 |  |  |  | 7.39 | 1.5 | [9 empty] | 0.117 |  | 0.075 |  |  |  |  | 5.1 |  | 6
|  | р. Луда Камчия, в землище на с. Съединение - след вероятното замърсяване (след точка на заустване на канала), от точка с географски координати N 42º51'4,6", E 27º1'6,6" | [5 empty] | 16.2 | 1.5 | [9 empty] | 0.142 |  | 0.075
от Каварна до н. Галата | Сигнал | Черно море, с. Кранево, в района на бар „Казабланка“, точка с географски координати 43°33'32,25“N, 28°06'68,90“E | 2025-07-15 12:10 | 2025-07-28 | 0.028 |  | 0.0098 | [18 empty] | 6.4 |  | 8
|  | Черно море, с. Кранево, южно от бар „Казабланка“, точка с географски координати 43°34'26,49"N, 28°07'08,94"E | [23 empty] | 6.6 |  | 8
от Каварна до н. Галата | Сигнал | Черно море, с. Кранево,срещу бар „Казабланка“, точка с географски координати 43°20'32,06“N, 28°04'14,91“E | 2025-08-13 12:10 | 2025-08-21 | [17 empty] | 0.008 | 0.00465 |  |  | 6.3 | 6.3 | 8 | 8
|  | Черно море, с. Кранево, на 1000m южно от бар „Казабланка“, точка с географски координати 43°20'00,36"N, 28°04'00,87"E | [19 empty] | 0.0079 | 0.00465 |  |  | 5.7 | 5.7 | 8 | 8
Южен Бургаски залив <30 m | Сигнал | Черно море, плаж "Крайморие", точка с географски координати N 42˚26'41,856", E 27˚29'39,2316" | 2025-07-29 12:10 | 2025-08-11 | 0.102 |  | 0.0098 |  |  | 0.0026 |  | 0.00168 | [11 empty] | 89.6 | 95 | 7.05 |  | 8
Варненско езеро | Сигнал | Варненско езеро, в района на КПС Аспарухово, с географски координати N 43°11'41,7", E 27°52'37,1" | 2025-08-19 12:10 | 2025-08-26 | [14 empty] | 0.176 |  | 0.075 | 0.095 | 0.06
от Поморие до Сарафово | Сигнал | Черно море, м. морски плаж "Пристанище Сарафово-изток", точка с географски координати N 42˚33’21,16’’, E 27˚ 31’9,22’’ | 2025-07-14 12:10 | 2025-08-11 | [8 empty] | 0.021 | 0.0042 | [7 empty] | 0.0173 | 0.00465 | 72 | 95 | 5.7 | 5.7 | 8 | 8
Поморийско езеро | Собствен мониторинг | Поморийско езеро | 2025-06-24 12:10 | 2025-07-09 | 1.3 | 0.3 | 0.3
р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. „Цонево“ | Собствен мониторинг | дере, приток на р. Луда Камчия, точка с географски координати 42°51'39,81"N 27°04'54,22"E | 2025-08-05 12:10 | 2025-08-12 | 0.44 |  | 0.2 | 12.2 | 1.5 | 0.18 |  | 0.03 | 10.7 | 1.4 |  |  |  |  | 1.78 |  | 0.075 | 1.73 | 0.04
Забележка: Справката е генерирана на база наличните в ГИСУВД към 10.09.2025 г. данни

## Спец. замърсители
Превишени концентрации на стандартите за качество за специфичните замърсители от национален мониторинг, собствен мониторинг и сигнали, за периода 01.08. - 31.08.2025 г.
Име на ВТ | Нац. мониторинг/Собствен мониторинг/Сигнал | Име на МП | Дата на пробовземане | Дата на протокол | Алуминий разтворен, µg/l
[5 empty] | Стойност | СКОС
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. Камчия | Нац. мониторинг | р. Стара река - м/у с. Вехтово и с. Ветрище | 2025-08-20 12:20 | 2025-09-04 | 34 | 25
Забележка: Справката е генерирана на база данните, налични в ГИСУВД към 10.09.2025 г.

## Приоритетни в-ва
В периода 01.08. - 31.08.2025 г. не са установени превишения на стандартите за качество за приоритетни вещества
Забележка: Справката е генерирана на база наличните в ГИСУВД към 10.09.2025 г. данни